|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Укладка врача скорой медицинской помощи УМСП-01-Пм/2 (по пр. № 100 МЗ РФ)** | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Наличие функции или величины параметра, заданные по ТЗ** |
| **1. Общие требования** | | |
| 1.1 | Наличие регистрационного удостоверения, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения | Наличие |
| 1.2 | Наличие документа, подтверждающего качество поставляемого товара (сертификата соответствия, декларации и т.п.) | Наличие |
| 1.3 | В зависимости от воспринимаемых механических воздействий, оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 для группы 5; | Наличие |
| 1.4 | Эксплуатационная документация на русском языке | Наличие |
| 1.5 | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | Наличие |
| **2. Технические характеристики:** | | |
| 2.1. | материал: |  |
| - корпус | пищевой АБС-пластик, ударопрочный, термостойкий |
| - лотки | пищевой полипропилен |
| 2.2 | Конструкция | саквояж с 2-мя горизонтально-ориентированными лотками, расположенными в створках, которые крепятся к корпусу надежными петлями со стальным стержнем, литые замки и ручка. Высота створки не менее 150 мм, высота укладки без учета ручки не менее 320 мм. Ручка выступает над поверхностью створки не более чем на 20 мм. |
| 2.3 | отсутствие острых углов и кромок на внешних поверхностях футляра, отсутствие текстильных застежек | Наличие |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного доступа ко всем вложениям укладки в открытом состоянии | Наличие |
| 2.5 | Количество ячеек для размещения флаконов антисептиков, не менее | 6 шт. |
| 2.6 | Количество ячеек для размещения ампул, не менее | 196 шт. |
| 2.7 | Липкая аппликация с наименованиями медикаментов | Наличие |
| 2.8 | Светоотражающая лента и аппликация «Красный крест» на корпусе укладки | Наличие |
| 2.9 | Масса изделия без вложений, не более | 4,8 кг |
| 2.10 | Габаритные размеры, не более | 440х252х340 мм |
| **3. Комплектация (в соответствии с нормативными документами МЗ РФ)** | | |
| *Инструменты* | | |
| 3.1 | Роторасширитель винтовой | 1 шт. |
| 3.2 | Языкодержатель | 1 шт. |
| 3.3 | Зажим медицинский к/останавливающий прямой | 1 шт. |
| 3.4 | Зажим медицинский к/останавливающий изогнутый | 1 шт. |
| 3.5 | Пинцет медицинский | 2 шт. |
| 3.6 | Ножницы медицинские | 1 шт. |
| 3.7 | Скальпель медицинский | 2 шт. |
| 3.8 | Игла атравматическая со стерильной нитью | 1 шт. |
| 3.9 | Шпатель металлический | 1 шт. |
| 3.10 | Шпатель деревянный | 10 шт. |
| 3.11 | Пипетка стеклянная | 1 шт. |
| *Перевязочные и кровоостанавливающие средства* | | |
| 3.12 | Жгут кровоостанавливающий | 1 шт. |
| 3.13 | Пакет гипотермический | 1 шт. |
| 3.14 | Вата гигроскопическая | 1 шт. |
| 3.15 | Бинт стерильный 7х14 | 2 шт. |
| 3.16 | Бинт стерильный 5х10 | 2 шт. |
| 3.17 | Пакет перевязочный | 1 шт. |
| 3.18 | Салфетки марлевые стерильные 16х14 (№10) | 2 упаковки |
| 3.19 | Салфетка антимикробная (для ран, ожогов, остановки кровотечения) | 2 шт. |
| 3.20 | Лейкопластырь (рулон) | 1 шт. |
| 3.21 | Лейкопластырь бактерицидный | 10 шт. |
| 3.22 | Трубка медицинская резинова\ (жгут для в/венных инъекций) | 1 шт. |
| 3.23 | Салфетка дезинфицирующая для обработки рук | 10 шт. |
| *Изделий для инъекций и инфузий* | | |
| 3.24 | Инфузионная система одноразовая | 2 шт. |
| 3.25 | Катетер (канюля) для периферических вен | 2 шт. |
| 3.26 | Катетер-"бабочка" | 2 шт. |
| 3.27 | Салфетка для инъекций | 20 шт. |
| 3.28 | Шприцы одноразовые стерильные 2, 5, 10 и 20 мл. | всего 10 шт. |
| *Прочие изделия* | | |
| 3.29 | Тонометр с фонендоскопом | 1 шт. |
| 3.30 | Термометр медицинский ртутный | 1 шт. |
| 3.31 | Катетер уретральный | 2 шт. |
| 3.32 | Воздуховоды (универсальный набор) | 3 шт. |
| 3.33 | Мензурка | 1 шт. |
| 3.34 | Держатели инфузионных флаконов 400 и 200 мл. | по 1 шт. |
| 3.35 | Перчатки хирургические стерильные | 2 пары |
| 3.36 | Перчатки хирургические нестерильные | 5 пар |
| 3.37 | Маска лицевая одноразовая | 6 шт. |
| 3.38 | Вкладыш в укладку | 2 шт. |
| 3.39 | Пакет полиэтиленовый | 5 шт. |
| 3.40 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 шт. |
| 3.41 | Футляр (укладка) | 1 шт. |
| 3.42 | Рем.комплект к укладке | 1 компл. |